Приложение № 8

к протоколу РГ ИЗ НТКМетр №5-2019

Перечень аттестованных методик измерений (в т.ч. первичных референтных методик, референтных методик (методов)) в области лабораторной медицины, зарегистрированных в Российской Федерации

| Первичные референтные методики (методы) измерений |  |  |
| --- | --- | --- |
| номер методики | наименование | разработчик |
| ФР.ПР1.31.2018.00003 | Государственная первичная референтная методика измерений массовой концентрации иммуноглобулина G в сыворотке крови методом иммунотурбидиметрии/ иммунонефелометрии | ФГУП «ВНИИОФИ» |
| Аттестованные методики (методы) измерений |  |  |
| ФР.1.31.2019.33472 | документ № 88-16365-001-2019 «Методика измерений массовой концентрации метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) в сыворотке крови методом газожидкостной хроматографии» | Институт физиологии природных адаптаций ФГБУН ФИЦ комплексного изучения Арктики им. ак. Н.П. Лавёрова РАН |
| ФР.1.31.2019.32618 | СТО М 31-2018 «Методика измерений массовых концентраций редкоземельных элементов в крови методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» | ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий» |
| ФР.1.31.2019.32450 | Методика измерений массовой концентрации гексахлорбензола в крови методом капиллярной газовой хроматографии (СТО М 30-2018) | ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий» |
| ФР.1.31.2018.31470 | Методические указания. Методы контроля. Химические факторы. Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена и его метаболитов в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» |
| ФР.1.31.2018.30926 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений массовой концентрации этанола в пробах мочи и крови методом газовой хроматографии | ОГБУЗ «БСМЭТО»; ОГБУЗ «ТОНД» |
| ФР.1.31.2017.26452 | Методика измерений массовой концентрации низкомолекулярных спиртов и ацетона в водных растворах, крови и моче методом парофазной газовой хроматографии с термостатированием | ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ» |
| ФР.1.31.2016.24810 | Методика измерений содержания низкомолекулярных спиртов и ацетона в образцах крови и мочи методом газохроматографического анализа равновесной паровой фазы с пламенно-ионизационным детектором. ЕСА-МИ-3-01-01-15 | ООО «ЕСА Сервис» |
| ФР.1.31.2015.21875 | Методика (метод) измерений массовой концентрации стероидных гормонов в пробах крови методом жидкостной хроматографии - тандемной масс-спектрометрии. МУ 08–47/376 | ООО «Клиника новых медицинских технологий «АрхиМедМ» |
| ФР.1.31.2015.21647 | Методика измерений молярной концентрации фенилкарбоновых кислот (2-гидрокси-3-фенилпропановой кислоты, 4-гидроксифенилуксусной кислоты, 3-(4-гидроксифенил)-2-гидроксипропановой кислоты) в образцах сыворотки крови методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием | ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей реаниматологии имени В.А. Неговского» |
| ФР.1.31.2015.20703 | Методика измерений массовой концентрации таллия в пробах крови человека атомно-абсорбционным методом | ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России |
| ФР.1.31.2015.20701 | Методика измерений массовой концентрации селена в пробах крови человека атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией | ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России |
| ФР.1.31.2015.20699 | Методика измерений массовой концентрации свинца в пробах крови человека атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией | ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России |
| ФР.1.31.2015.20698 | Методика измерений массовой концентрации никеля в пробах крови человека атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией | ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России |
| ФР.1.31.2015.20697 | Методика измерений массовой концентрации кадмия в пробах крови человека атомно-абсорбционным методом | ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России |
| ФР.1.31.2015.20696 | Методика измерений массовой концентрации бериллия в пробах крови человека атомно-абсорбционным методом c электротермической атомизацией | ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России |
| ФР.1.31.2014.19160 | Методика измерений массовой концентрации этанола в крови газохроматографическим методом | ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики Бурятия |
| ФР.1.31.2014.18053 | Методика качественного обнаружения и измерения концентрации спиртов в крови и моче методом газожидкостной хроматографии на аппаратно-программном комплексе «Хроматэк-Кристалл» | ЗАО СКБ «ХРОМАТЭК» |
| ФР.1.31.2013.15440 | МИ АДЦ 25/12 Методика измерений суммарного содержания полихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД) и дибензофуранов (ПХДФ) и суммарного содержания диоксиноподобных полихлорированных бифенилов (дПХБ) в пробах крови методом хромато-масс-спектрометрии | ФГУП НТЦ радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России |
| ФР.1.31.2013.15107 | Методика измерений массовой концентрации таллия в пробах крови человека атомно-абсорбционным методом | ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России |
| ФР.1.31.2013.15106 | Методика измерений массовой концентрации селена в пробах крови человека атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией | ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России |
| ФР.1.31.2010.09099 | Референтная методика измерения молярной концентрации магния в плазме крови методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией | ФГУП «ВНИИОФИ» |
| ФР.1.31.2010.09098 | Референтная методика измерения магния в сыворотке | ФГУП «ВНИИОФИ» |
| ФР.1.31.2010.09097 | Референтная методика измерения молярной концентрации кальция в плазме крови методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией | ФГУП «ВНИИОФИ» |
| ФР.1.31.2010.09096 | Референтная методика измерения молярной концентрации лития в сыворотке крови методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией | ФГУП «ВНИИОФИ» |
| ФР.1.31.2010.06802 | Референтная методика измерения молярной концентрации натрия в сыворотке крови методом атомно-эмисионной спектрометрии с пламенной атомизацией | ФГУП «ВНИИОФИ» |
| ФР.1.31.2010.06801 | Референтная методика измерения молярной концентрации калия в сыворотке крови методом атомно-эмисионной спектрометрии с пламенной атомизацией | ФГУП «ВНИИОФИ» |
| ФР.1.31.2010.06800 | Референтная методика измерения молярной концентрации кальция в сыворотке крови методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией | ФГУП «ВНИИОФИ» |
| ФР.1.39.2013.16093 | Референтная методика. Методика калибровки иммунохроматографических тест-систем (экспресс-тестов) широкого применения, в том числе, медицинского назначения | ФГУП «ВНИИМС» |