Приложение № 14 к протоколу

РГ РОА № 17-2023

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

национальных органов по проекту документа

«Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации (МЛС). Критерии»

| Замечания и предложения национальных органов по аккредитации государств-участников СНГ, дата поступления | Мнение 17-го заседания РГ РОА |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |

| Азербайджанская Республика (предложения не поступали) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Республика Армения (письмо директора ГНО «Национальный орган по аккредитации» А.С. Обосян № AO - 30 от 16.01.2023 ) |  |  |
| Замечания и предложения отсутствуют. |  |  |
| Республика Беларусь (письмо первого заместителя Председателя Госстандарта РБ Е.М.Моргуновой № 05-09/208 от 20.02.2023, письмо директора БГЦА Е.В. Бережных № 06-04/1438 от 15.02.2023) |  |  |
| Предлагаем в п. 4.1 заменить формулировку «при проверке надежности результатов оценки соответствия при аккредитации» на «мониторинга достоверности результатов измерений или испытаний при проведении работ по аккредитации» с целью приведения в соответствие с п. 7.7 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. В подпункте 3.5 необходимо указать точное наименование ISO 15189 «Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности». Дальнейшая доработка документа возможна после апробации. |  |  |
| Грузия (предложения не поступали) |  |  |
| Республика Казахстан (разработчик проекта документа) |  |  |
| Кыргызская Республика (письмо заместителя министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Ч. Макешова № 24-2/431 от 16.01.2023) |  |  |
| Абзац 4 подпункта 4.2 «организаторами ПК, предложенными EA и APAC или другими региональными или международными организациями»; аббревиатуру ПК предлагаем расшифровать или в проекте указанного Порядка, где встречается данное слово обозначит «Проверка квалификации (далее - ПК)». Вместе с тем, указанный абзац предлагаем изложить в следующей редакции: «организаторами ПК, региональными или международными организациями по аккредитации». |  |  |
| Подпункт 5.3 пункта 5 слова «в начале года» заменить на слова «в январе-феврале»; |  |  |
| В проект указанного Порядка предлагаем включить раздел «Авторские права» согласно структуре документа других представленных проектов. |  |  |
| Республика Молдова (предложения не поступали) |  |  |
| Российская Федерация (эл. письмо начальника отдела международного взаимодействия и системы менеджмента Управления правового обеспечения и международного взаимодействия Федеральной службы по аккредитации Подвязникова А.А. от 13.02.2023) |  |  |
| Сообщаем об отсутствии дополнительных замечаний и предложений к проекту документа «Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации (МЛС). Критерии», доработанному РГП «Национальный центр аккредитации» Республики Казахстан по представленным замечаниям участников Рабочей группы по созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации. |  |  |
| Республика Таджикистан (предложения не поступали) |  |  |
| Туркменистан (предложения не поступали) |  |  |
| Республика Узбекистан (письмо заместителя директора ГУП «Узбекский центр аккредитации З.Ахмедова № 01/50 от 16.01.2023) |  |  |
| Замечания и предложения по существу отсутствуют. При этом, в части оформления документа предлагается разместить разделы в порядке, установленном документом «Правила разработки, принятия, обновления и отмены документов Евразийского сотрудничества по аккредитации» |  |  |